点位实施变更完成说明书

城西区智慧生态监管项目

编号：ZX-2024-042-01

一、项目基本情况

项目名称：城西区智慧生态监管项目

合同编号：青海泽诚磋商（货物）-2024-042

建设单位：城西区相关管理部门

承建单位：项目承建方

二、点位变更依据

根据《项目点位变更确认书》（合同编号：青海泽诚磋商（货物）-2024-042），因应建设单位上级管理部门现场检查后的优化意见，经双方充分沟通协商，对本项目监测点位进行变更调整。该确认书作为原合同的有效补充文件，与原合同具有同等法律效力。本次变更确认为本项目合同验收前的最终调整，变更后点位方案即行锁定。

三、点位变更内容

| 项目 | 变更前 | 变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 力盟商业巷优布劳 | 新宁广场省博物馆旁 | 点位迁移 |
| 经度 | 101.757168 | 101.761434 | 坐标已更新 |
| 纬度 | 36.628532 | 36.636154 | 坐标已更新 |
| 网络接入方式 | 原接入方式 | 无线网桥接入 | 方式已调整 |

第 1 页 共 2 页

四、实施完成情况

根据《项目点位变更确认书》确定的变更方案，承建单位已按以下要求完成全部实施工作：

（一）点位迁移：已将原力盟商业巷优布劳点位设备拆除并迁移至新宁广场省博物馆旁，新点位经纬度坐标为（101.761434, 36.636154），与变更确认书一致。

（二）设备安装：监测设备已在新点位完成安装固定，设备运行状态正常，各项技术指标符合合同约定标准。

（三）网络接入：新点位已采用无线网桥方式完成网络接入，网络连接稳定，数据传输正常，满足项目数据上传及远程监管要求。

（四）系统调试：已完成设备联调及系统对接测试，数据采集、传输、展示各环节均运行正常，系统整体功能符合项目设计要求。

（五）现场清理：原点位设备拆除后已完成现场清理恢复，新点位安装施工后已清理现场，无遗留问题。

五、变更结论

本次点位变更实施工作已全部完成，变更后点位方案与《项目点位变更确认书》完全一致。承建单位已按变更后点位完成施工、调试及无线网桥网络接入，具备验收条件。

现提请建设单位按照变更后的点位方案组织项目验收，确保项目如期交付。

六、签章确认

本说明书一式贰份，建设单位、承建单位各执一份，经双方签章后生效。

| 建设单位（盖章）： 代表人（签字）： 日 期： 年 月 日 | 承建单位（盖章）： 代表人（签字）： 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第 2 页 共 2 页